## auto-diag
Evaluer le bien-être de vos vaches laitières en période de fortes chaleurs. A travers l'auto-diagnostic proposé ci-dessous, nous vous proposons de vous situer et d'identifier les leviers d'actions pour améliorer le confort de vos animaux dans un contexte de fortes chaleurs.
| Veuillez remplir le tableau ci-dessous avant de répondre à l'auto-diagnostique |  |  |  |  | Les zones en grise ne sont pas à remplir
|  | "oui-non |  |  |  | Les zones en jaune sont à remplir par OUI ou NON
Y a-t-il un système de brumisation dans votre bâtiment d'élevage ?
Y a-t-il un système de ventilation mécanique dans votre bâtiment d'élevage ?
Est-ce que vos animaux en production vont au pâturage ?
| Caractéristiques | Résultat
Questions | Abreuvement animaux | "oui-non | Points
1 | Y a-t-il une répartition homogène de vos abreuvoirs dans le bâtiment ? (tous les 20 mètres)
2 | Est-ce que 10 % des vaches peuvent s’abreuver en même temps ? (10 cm par vache par abreuvoir)
3 | Disposez-vous d’un point d’eau sortie de traite ?
4 | Les abreuvoirs se situent-ils à moins de 5 m de l’auge ?
5 | Avez-vous un débit d’eau de minimum 15 L/minute ?
6 | FALSE
7 | Nettoyez-vous vos points d’eau au moins une fois par semaine ?
8 | Y a-t-il une analyse de l’eau si vous êtes sur un forage ? |  |  | Sous-total | FALSE
9 | Si oui, l’eau a t-elle un pH entre 6 et 8,5 ?
Alimentation
10 | Le front d'attaque de vos silos est-il exposé au nord ou à l'est ? (ou nord-est)
11 | Pour un fourrage plus frais, favorisez-vous un avancement du front d’attaque d’au moins 30 cm/jour ?
12 | Privilégiez-vous la distribution de fourrages plus humides ?
13 | Distribuez-vous l’alimentation matin ET soir ?
14 | Diminuez-vous l’apport de fourrages grossiers (paille/foin) tout en respectant une teneur en cellulose minimum dans la ration de 16 % ?
15 | Apportez-vous du bicarbonate de sodium (300 g/vache/jour) pour compenser le manque de salive et tamponner le pH ruminal ?
16 | Augmentez-vous l’apport de minéraux pendant ces périodes ?
17 | Les vaches disposent-elles de pierre de sel à volonté au bâtiment et/ou au pâturage ?
18 | Favorisez-vous un pâturage la nuit et une présence en bâtiment la journée ? |  |  | Sous-total | 0
19 | Mettez-vous un conservateur dans la ration ? (lors du chantier d'ensilage)
Conditions de logement
Comportement des vaches dans le bâtiment l’été :
19 | Y a-t-il au moins une place par vache à l’auge et au couchage ?
20 | Les vaches sont-elles réparties de façon homogène dans le bâtiment ?
21 | Quelles sont les parties du bâtiment que les vaches évitent :
Zone très exposé au soleil
Zones confinées (sans circulation d’air)
Zones avec toiture plus basse
Zones exposées au sud, à l’ouest
22 | Observez-vous des animaux ayant des difficultés à respirer ?
23 | Constatez-vous que des animaux restent plus longtemps debout ? |  |  | Sous-total | 0
24 | Les animaux ont-ils accès à l’extérieur du bâtiment la nuit ?
Rayonnement du soleil :
25 | La table d’alimentation est-elle à l’ombre la plus grande partie de la journée?
26 | Le soleil donne-t-il directement sur les zones de couchage aux heures les plus chaudes ?
27 | Le bâtiment a-t-il des plaques translucides sur le rampant sud/sud-ouest ?
28 | Si oui, cela représente-t-il plus de 5% de la surface ?
29 | Les zones de toiture basses et exposées sud-/sud-ouest disposent-elles d’une isolation ?
30 | FALSE |  |  | Sous-total | FALSE
31 | Y a-t-il une température inférieur dans le bâtiment qu’à l’extérieur en période de chaleur ?
Ventilation naturelle du bâtiment :
32 | Les entrées d’air existantes (bardage ajouré, tôle perforée, filets) sont-elles obstruées par de la poussière ou du stockage de fourrage ?
33 | Le bâtiment est-il équipé d’ouvertures amovibles pour l’été (hors portes et portails de circulation) ?
34 | Si oui, ces ouvertures sont-elles à hauteur des animaux ?
35 | Ouvrez-vous les portes du bâtiment la nuit pour créer des courants d’air ?
36 | Si la ventilation naturelle n’est pas suffisante et ne peut pas être améliorée, avez-vous envisagé une ventilation mécanique ? |  |  | Sous-total | FALSE
Ventilation mécanique du bâtiment:
37 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
38 | FALSE
39 | FALSE |  |  | Sous-total | 0
Brumisation mécanique du bâtiment:
40 | FALSE
41 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
42 | FALSE
43 | FALSE |  |  | Sous-total | 0
|  | Total | 0
RESULTAT SCORE AUTO DIAGNOSTIC
SCORE DE VOTRE AUTODIAGNOSTIC
Diagnostic Bâtiment en période Estivale

## résultats auto-diag
Vous pouvez trouvez ici les résultats de votre auto-diagnostic sur une base 100 avec un code couleur.
Barème |  |  | paramètres | points maximum
Paramètres | Base 100 | Points maximum | brumisation/paturage/ventilation | 67 | couleur | paramètre
Abreuvement des animaux | #DIV/0! | FALSE | brumisation/non paturage/ventilation | 65 |  | Résultats satisfaisants
Alimentation | 0 | 12 | brumisation/paturage/ non ventilation | 59 |  | Résultats léger, des améliorations possibles | 0
Comportement des vaches pendant l'été | 0 | 9 | non brumisation/paturage/ ventilation | 58 |  | Amélioration nécessaire | 0
Rayonnement du soleil | #DIV/0! | FALSE | non brumisation/non paturage/ non ventilation | 50 |  |  | 0
Ventilation naturelle du bâtiment | #DIV/0! | FALSE | ventilation/non paturage/non brumisation | 56 |  |  | 0
Ventilation mécanique du bâtiment | 0 | 7 | brumisation / non paturage / non ventilation | 58 |  |  | 0
Brumisation mécanique du bâtiment | 0 | 9 | non brumisation / paturage / non ventilation | 51 |  |  | 0
Total | 0 | [5 empty] | 0

## abreuv (hidden)
abreuvement
| rouge | 50
| orange | 30
| vert | 20
| invisible | 100
| aiguile | #DIV/0!
| largeur | 1
| invisible | #DIV/0!
rien
| aiguille | #DIV/0!
rien

## alim2 (hidden)
abreuvement
| rouge | 50
| orange | 30
| vert | 20
| invisible | 100
| aiguile | 0
| largeur | 1
| invisible | 199
rien
| aiguille | 0
rien

## comport (hidden)
rouge | 50
orange | 30
vert | 20
invisible | 100
aiguile | 0
largeur | 1
invisible | 199
rien
aiguille | 0
rien

## rayont (hidden)
rouge | 50
orange | 30
vert | 20
invisible | 100
aiguile | #DIV/0!
largeur | 1
invisible | #DIV/0!
rien
aiguille | #DIV/0!
rien

## ventNat (hidden)
rouge | 50
orange | 30
vert | 20
invisible | 100
aiguile | #DIV/0!
largeur | 1
invisible | #DIV/0!
rien
aiguille | #DIV/0!
rien

## ventMeca (hidden)
rouge | 50
orange | 30
vert | 20
invisible | 100
aiguile | 0
largeur | 1
invisible | 199
rien
aiguille | 0
rien

## brum (hidden)
rouge | 50
orange | 30
vert | 20
invisible | 100
aiguile | 0
largeur | 1
invisible | 199
rien
aiguille | 0
rien

## GLOBAL (hidden)
rouge | 50
orange | 30
vert | 20
invisible | 100
aiguile | 0
largeur | 1
invisible | 199
rien
aiguille | 0
rien

## score
Amélioration Nécessaire
Amélioration possible
Situation correcte